	강북소방서
수신	서울강북경찰서장(경비교통과장)
(경유)
제목	교통안전시설 설치를 위한 지상식 소화전 이설 요청에 대한 회신

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 경비교통과-4300(2017.04.06.)호 『소화전 이전 협조 요청(인수봉로199 우성맨션)』 과 관련입니다.

3. 강북구 관내 안전한 보행환경 조성(횡단보도 설치)을 위한 소화전 이전 설치요청 건에 대하여 검토 결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 장   소 : 강북구 인수봉로199 우성맨션 앞 횡단보도

나. 내   용 : 횡단보도 설치를 위한 소화전 이전 설치 요청 건

4. 회신내용

가. 횡단보도 설치(보행 환경조성)시 지상식 소화전으로 인하여 시민 통행에 장애가 되어 그에 대한 해소책으로 소화전 이설을 면밀히 검토하였으나, 주변 여건상 이설에 어려움이 있어 현위치에서 지상식 소화전을 지하식 소화전으로 매설하는 것이 적정하다고 판단됩니다.

나. 기타 문의사항은 강북소방서 담당자 류제승(☎6946-0153)으로 연락주시기 바랍니다.

붙임 : 위치도 및 개선도 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	04/07 양용희
협조자
시행	재난관리과-2425	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개