문서번호	조경지원과-1616
결재일자	2017.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
조경소재팀장		조경지원과장
김태순		04/07 김제중
협 조	주무관		박인성
	팀장		윤지용

- 작은 결혼식을 위한 시민의숲 정비공사 -

예비 준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4.  .

조 경 지 원 과

- 작은 결혼식을 위한 시민의숲 정비공사 -

예비 준공검사 결과 보고

『작은 결혼식을 위한 시민의숲 정비공사』추진과 관련, 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 함.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 작은 결혼식을 위한 시민의숲 정비공사

위    치 : 서초구 매헌로 99 시민의숲 공원

공사규모 : 1,300㎡

공사기간 : 2016. 12. 23. ~ 2017. 4. 20.

도 급 액 : **************************

도 급 자 : ******************

Ⅱ		검 사 실 시

일    시 : 2017. 4. 5. 14:00 ~ 15:00

검 사 자 : 총 6명

□ 발 주 청

- 동부공원녹지사업소 조경지원과장, 조경소재팀장

- 동부공원녹지사업소 공원여가과 여가팀장

□ 시 공 자 : 현장대리인 등

□ 시민의숲 공원장 및 시설물 담당

주요 점검내용

□ 공사 내용 중 미비한 사항

□ 수요자 개선 요구사항 등

Ⅲ		점 검 결 과

예식장 무대 관련

□ 무대 왼쪽 탈락 돌판 정비

□ 무대 왼쪽 맨땅 부분은 잔디식재

□ 예식장 무대 양쪽으로 꽃식재용 화분 설치(시민의숲과 협의)

포장 및 배수로 관련

□ 배수로 흄관 및 집수정 사이 몰탈 충진 등 마감 철저

□ 데크에 장애인도 쉽게 오를 수 있도록 경사로 설치

□ 차량 진입 공간 이외에 자동차 진입 방지 볼라드 설치

기타 색상 관련

□ 가제보를 기존 목재 색상과 일치하도록 재도장 실시

□ 예식장 기존 목재 오일스테인 도포

Ⅳ		향 후 계 획

점검사항을 보완토록 시공사에 통지

보완 완료 후 준공(필요한 경우 설계변경 시행).

붙임 : 점검사항 관련 사진 1부.  끝.