문서번호	도로보수과-3841
결재일자	2017.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	04/07 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제1차 작업지시 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제1차 작업지시 계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 656,475,500원

□ 작업지시 내역

○ 시험시공구간 및 주변 노면표시 재도색

- 위   치 : 강서구 양천로(양천로626~양천로694)

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 재도색  L= 7,881m

○ 강서·양천경찰서 등 관련기관 노면표시 정비 요청

- 위   치 : 양천구 목동서로 목동 910 목마공원 앞 등 3개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 제거 및 재도색  L= 1,934m

○ 관할 구청 및 민원사항 노면표시 재도색

- 위   치 : 영등포구 영등포시장 교차로 주변 등 5개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 재도색  L= 2,929m

○ 경찰청 규제심의 노면표시 신설 및 재도색

- 위   치 : 남부순환로 188(강서면허시험장)주변 등 9개소

- 공종 및 물량 : 노면표시 재도색  L= 3,195m

□ 조치계획

○ 위와 같이 노면표시 상태가 불량(재도색 요청 및 규제 등)한 구간을 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 건    명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제1차)

- 작업위치 : 강서구 양천로(한마음삼성@~양천로 693 주변)외 19개소

- 작업기간 : 2017. 04. 14. ~ 2017. 05. 31.

※ 시험시공구간 재귀반사성능 기준 적합여부 판정 후 작업지시(4월 13측정)

- 개략금액 : 47,935천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량 : 15,939m

▸ 노면표시 도색   :  1,343m

▸ 노면표시 재도색 : 14,009m

▸ 노면표시 제거   :     587m

붙 임  1. 작업지시서(수량산출포함) 1부.

2. 개략공사비 1부.

3. 작업지시 설계 도면 각 1부(별도첨부).  끝.