문서번호	시설관리과-10550
결재일자	2017.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	이상연	04/10 유인행
협 조

특고압 가압장 정기점검 결과 보고

2017. 4.

특고압가압장 정기점검 결과 보고

전기안전관리대행 업체와 특고압 가압장 월간 점검후 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	규모	설치일자	비 고
불광터널(배)	은평구 녹번동 산1-13	22.9KV /750KVA	90,000㎥ (D=6.2m×L=1,800m,2열)	2002
만리	마포구 아현동 87-7	22.9KV /750KVA	11,000㎥ 4.5m x 2지	1992
증산	은평구 증산동 산18-6	22.9KV /300KVA	60,000㎥ 60.5m x 1지 36m x 3지	1991
와우산	마포구창천동 산1-73	380KV /130KVA	60,000㎥ 6.5m x 2지	2000
창 천	서대문구 대현동 121-25	380KV/ 75KVA	100HPx2	1999

□ 특고압 가압장 (월간) 점검 현황

□ 점 검 일   : 2017.04.06.(목)

□ 점 검 자   : 전문경력관다군 장진호,

□ 전기안전관리 용역 대행 업체  : ㈜다우안전기술단

□ 내    용   : 특고압 가압장 전기 안전 점검

□ 점검결과

□ 불광터널(배)가압장외 4개소

- 가압장 전기설비 전압,전류,변압기 소음 등 일상점검 결과 : 양호

□ 점검사진

LBS판넬 각상 온도체크 (불광)	누설전류 체크 (증산)

□ 향후계획

□ 가압장 전기시설물 정기적인 관리로, 전기설비 안전관리에 만전을 기하고자      합니다.  끝.