		강서수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029770538	고객접수번호	0972017026811
수용가명	주계량기	민원신청일	2017년 04월 10일
수용가주소	서울특별시 구로구 오류로 54-9 (오류동, 동산빌라) ( 08343 구로구 오류동 170-13 )
신청인	********	******	************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19931116	기물번호	*********01
현장방문일시	15시 10분	현장출동자	이창세
입회자	김창호	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 옥내 우수(하수도) 임

끝.

주무관							이창세				주무관					김남구					급수운영과장					04/10 김정수
협조자
시행			급수운영과-9273										(						)		접수												(						)
우	08013					서울 양천구 목동동로 155																/
전화		3146-3819							/전송			3146-3879					/	cham0315@seoul.go.kr													/	부분공개(6)