문서번호	서울특별시차량정비센터-4562
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
김응균		장재순	04/01 윤영삼
협조
	서무팀장		김건호

정비고 천정 누수 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

차량정비센터

(정비팀)

정비고 천정 누수 및 조치계획 보고

우리센터 하체반 정비고 상부 물동이에서 누수가 발생되어 전문업체와 합동점검을 실시하고 아래와 같이 조치하여 정비고 관리에 만전을 기하고자 함.

대  상

❍ 하체반 : 정비고(1개동) ⇒ 길이 40m × 폭 9m, 철골조B동

점검결과

❍ 점검일자 : 2014. 3. 31 (월) 10:30 ~

❍ 점 검 자 : 4명(자체 3명 및 전문업체 대표 1명)

- 자체직원 : 주무관 김응균, 이도경, 이정순

- 전문업체 : 이룸디자인 대표 김훈

❍ 점검결과

- 천정판넬 연결부 코킹 부분이 노후 및 장시간 경과로 탈락되어 강우시 누수가 발생된 것으로 판단되며, 현재는 정비고 전면 물동이 부분에서 만 누수가 발생되나, 점차 확대될 것을 감안하여 천정판넬 전체에 대한 수밀코킹 보수가 필요한 사항임

조치계획

❍ 상기건에 대해 자체정비가 어려워 합동점검을 실시한 전문업체에 보수하고자 함

- 보수업체 지정 현황

건 명	소요금액(원)	지출방법	수리 업체명	비고
정비고 천정 누수 보수 공사	3,800,000	수의계약	이룸디자인 대표 김훈 (경기도성남시 분당구 판교동 587)	031-415-1997

예산과목

❍ 특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터시설유지보수, 공공운영비.  끝.