함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 위험물저장소 소방검사 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-2885(2017.3.2.)호 『2017년 위험물저장소 소방검사 계획 알림」

나. 예방과-3836(2017.3.22.)호 『2017년 위험물저장소 소방검사 계획 보고」

2. 우리 서 2017년 위험물저장소 소방검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2017. 3. 23. ~ 4. 6.

나. 대  상 : 저장소 11개소 (23개소중 40%내외 표본검사)

다. 검사자 : 위험물안전팀 2인1조 소방검사

라. 결  과 : 양호 8개소, 불량 3개소(게시판 2, 방폭등 1)

현지시정 2개소, 교육인원 22명

마. 조  치 : 조치명령서 발부(불량 3개소)

붙 임 : 위험물저장소 소방검사서 11부(스캔).  끝.

담당자							임국진			위험물안전팀장					장정택					예방과장					04/10 이원희
협조자
시행			예방과-4726									(						)		접수											(						)
우	01334					도봉구 도봉로 666 도봉소방서															/
전화		84-531, 02-956-0914						/전송			02-3491-6119					/	maam@seoul.go.kr												/	부분공개(6 7)