문서번호	정수과-807
결재일자	2014.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		04/01 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 4. 1(화)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 4. 1(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민, 강현삼

□ 정비내용

● water-now 감시 : 매시간 확인

- 경 보 설정치 : 확인

- 표  시  값   : 확인

- 경보발생여부 : 확인

→ 페                  놀 : 0.00[mg/L]

→ 시                  안 : 0.00[mg/L]

→ 여과수  탁도(1, 2정수) : 0.089, 0.041[NTU]

→ 정 수  탁 도(1, 2정수) : 0.059, 0.056[NTU]

→ 정수잔류염소(1, 2정수) : 0.38, 0.40[mg/L]

→ 정      수pH(1, 2정수) : 7.20, 7.22

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.