길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6787

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/10 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/03(월)	4/04(화)	4/05(수)	4/06(목)	4/07(금))	4/08(토)	4/09(일)	계
2016년	85,960	84,130	90,023	87,176	81,972	76,625	97,934	603,820
2017년	90,400	93,300	85,800	70,600	96,600	99,100	95,200	631,000
증 ․ 감	4,440	9,170	-4,223	-16,576	14,628	22,475	-2,734	27,180

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (3.27~4.02)	금주 공급(㎥) (4.03~4.09)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
619,900	631,000	11,100	1.79

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 11,100㎥(1.79% 증가)

- `17.4월 현재 전년 대비 공급량 : 516,980㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.