시민의 안전지킴이 화재, 구조, 구급은 119
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1804(2017.03.02.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검 ㆍ정비 계획 보고(알림)』

나. 신교119안전센터-1027(2017.03.03)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체 계획 수립』

2. 우리119안전센터에서 운용중인 소방용수시설 상반기 일제점검ㆍ정비결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 소방용수시설

- 조사대상 : 공설-392개소,  조수조-5개소,  비상소화장치-38개소

계	소화전(공설)				급수탑	저수조	비상 급수 시설	비상 소화 장치	사설소화전
	계	지상식	지하식		회전식
			일반식	다용도
451	392	154	238	0	0	5	0	38	16

붙임  1. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(신교) 1부.

2. 주차구획선 내 소화전 설치여부(신교) 1부.

3. 2017년 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악결과(신교) 1부.

4. 표찰 발견 보고(신교없음) 1부.  끝.

	신교119안전센터장
담당자	이종후		1팀장	김성권		센터장	04/10 유재환
협조자
시행	신교119안전센터-1692	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화	02) 737-8119	/전송	02) 736-0119	/	lucidity@seoul.go.kr	/	대시민공개