	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재방어검토회의 실시 결과 보고(현대전원오피스텔)

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 제11항 화재방어 검토회의 와 관련입니다.

2. 다음과 같이 화재방어검토회의 실시 결과을 보고합니다.

가. 회의일시 : 2014. 4. 1.(화) (09:00 ~ 09:20)

나. 참석인원 : 19명 (센터장 배상관 외 18명)

다. 장    소 : 서초119안전센터 사무실

1) 화재발생상황

○ 출동일시 : 2014.3.29.(토) 17:30

○ 장    소 : 서초구 반포대로14길36(현대전원오피스텔 10층복도)

○ 원    인 : 미상

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음

- 재산피해 : 13,101천원(동산:721천원 , 부동산:12,380천원)

○ 출동인원 및 장비

- 인원 :  6명(경방3명, 구급1명, 운전2명)

- 장비 :  2대(펌프차, 구급차6-7)

2) 화재방어활동 상황

○ 현장 도착시 조치

- 반포대로14길36 (현대전원오피스텔) 현장 도착즉시, 화점층 각 실 인명검색

및 옥내소화전 점유하여 화점 집중방수 화재진압 실시함.

- 대원 현장보건안전 관리책임자에 의해 직원 안전에 만전을 기함.

- 구급대원은 부상자없음을 확인후 현장안전 관리에 임함.

- 현장 안전조치후 인원 및 차량 안전 귀소 함.

3) 화재방어 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
- 고층의 오피스텔 건물로써 화재발생시 상시 거주자 인명피해 우려 상존함 - 모텔 및 유흥업소 밀집지역 이면도로에 위치하고 있어서 출동지연우려	- 관계자에게 자체소방시설 유지관리 및 화재시 인명대피요령등 교육 실시 - 지속적인 소방통로확보훈련 실시등

담당자	이해승		1팀장	한주봉		119안전센터장	04/01 배상관
협조자
시행	서초119안전센터-1286	(		)	접수		(		)
우	137-861	서울특별시 서초구 효령로 400	/	http://www.fire.seoul.kr/-seocho
전화	02)3473-0119	/전송	02)3486-2729	/	sachil47@seoul.go.kr	/	부분공개