문서번호:예방과-6452

현장확인 결과보고서

확인일시	2017. 4. 11. 14:50~15:35		결재	★담당자		검사지도팀장		예방과장
				이대교		代서인식		04/11 정진항
대상명 및 위치	******* ****************		대표자 및 전화번호		*** ************
관계인	***	**	업무시설				소방안전 관 리 자		***
자체점검 실시자	최재선외 2	자체점검 실시기간	2017. 3. 4.(1일간)				소방시설 관리사		최재선
규 모	양식 철근콘크리트조 슬라브 18/3층, 연면적 10,666.89㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	◦ 자체점검 시기 및 횟수 적정함.
소방시설관리사 참여여부	◦ 자체점검 시 소방시설관리사 참여함.
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	◦ 점검인력 배치기준에 따른 인력배치 및 배치기준 적정함.
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	◦ 소방안전관리자에게 확인한 바 배치신고서와 점검인원 일치함.
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	◦ 실제 점검일과 보고서 점검일 일치함.
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	◦ 자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치함.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	◦ 자체점검 기간 및 점검내용이 적합함.
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	◦ 소방안전관리자에게 확인한 바 소방시설관리업 장비기준에 따른 점검기구 이용하여 점검 실시함.
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	◦ 특이사항 없음.

위 보고자 계급 : 지방소방위  성명 : 이대교

지방소방위  성명 : 이은주