문서번호	어린이병원진료부-3069

결재	주무관	주무관	영상의학과장
	박정하	이정희	04/01 김선복

의료장비 점검표(3월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
C.R장치 (Agfa gevaert NV)	C.R DIGITIZER			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Q.S Sever			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	ID Tablet			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	UPS			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	On-Line Processing			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	IP Cassette in/out put			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Roller 청결			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	PACS&DICOM connection			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○

서울특별시어린이병원