문서번호	시설개선과-3977
결재일자	2017.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
홍성환		04/11 최용덕
협 조
	주무관		지양수

탄천포지 심정펌프 및 물탱크 교체계획

탄천포지 심정펌프 및 물탱크 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

탄천포지 심정펌프 및 물탱크 교체계획

탄천포지 내 조경용 시설물이 노후화로 인하여 심정용 수중펌프가 소손되고 물탱크가 찢어지는 등 조경용수 공급에 차질이 있는 바, 아래와 같이 교체수리하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

점검현황

점검일시 : 2016.03.06

점 검 자 : 홍성환 주무관 외 1

점검내용 : 탄천포지 내 조경용 급수설비 및 펌프 작동여부 점검

점검결과 및 조치예정

심정펌프 모터 소손

⇒ 심정펌프(3HP) 교체 및 압력제어판넬 신설

FRP물탱크 찢김으로 누수

⇒ 물탱크(8Ton) 교체 및 바닥 받침대 보강 설치

심정펌프 모터 소손	물탱크 바닥부위 찢겨짐

소요예산 : 12,000천원

- 계약방법 :2017년 연간단가업체에 작업지시하고 추후 정산.  끝.