피난·방화시설 불시단속 조사서(예인***)

확인일:2017. 4. 10.

대상명	*****			위 치	************
대표자	***	전화번호	************* ******** **************			주용도	고시원
규 모	R.C 3/1층, 연면적 668.12㎡ (일부일 경우 : 사용층 지상2~3층 , 사용면적 386.00㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	2층 복도(2개소), 3층 복도(2개소) 통로유도등 점등 불량	조치명령 예정
방화셔터 작동여부	해당 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 철저토록 지도함 피난안내도 영문 병행 안내
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박래성		전양구		04/11 代박숙자
협조	정성현