투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	도시철도계획부장
(경유)
제목	9호선3단계 시공에 대한 운영기관 요구사항 알림

1. 서울메트로9호선운영(주) 기술처-2304(2017.4.4)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 운영기관의 시공개선 요구사항(별첨 참조) 2번항목은 토목분야 승강장 구조물 설계시 반영되어야 할것으로 판단되어 알려드리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

	< 요 구 사 항 >
〇 건 명 : 전기실 인입케이블 점검용 승강장 점검구 개선 - 승강장 하부 전기 인입케이블 인근에 승강장 점검구 설치필요 - 승강장 하부 점검구 공간 협소 ※ 개선방법 : 승강장상부 양쪽 끝부분에 점검구 설치

별첨 : 관련 공문서 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	04/11 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-4553	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개