함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	2013년 불량맨홀 정비비 부과 예고에 따른 회신

1. 항상 상수도 행정업무에 협조해 주시는 귀 기관에 감사드립니다.

2. 도로보수과-1837(14.3.7.)호와 관련입니다.

3. 2013년도에 귀 기관에서 시행한 공항동 268-2외 174개소 불량맨홀 정비내역에 대하여 현장 확인한 결과를 아래와 같음을 회신하며,

4. 아래와 같이 발산역사거리(지시번호2-32)에 대하여 조속한 시일내에 재정비하여 주시기 바랍니다.

대상	조사결과		비 고
	양호	재정비요청
175	174	1	지시번호 2-32 발산역사거리 맨홀주변도로 침하

끝.

	강서수도사업소장
주무관	강은영		시설관리과장	전결 04/01 이자원
협조자	주무관	임헌대
시행	시설관리과-6795	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4005	/전송	3146-4039	/		/	대시민공개