확 인 점 검 결 과  보 고 서

결재	★담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
	박성혁	정동숙	김동복	04/01 판영길

문서번호	예방과-4659

	조치명령 대상 “혜성아파트건물”에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 01.(화)
보고자 : 소방위 정동숙 소방교 박성혁

확   인   점   검   결   과   내  용

확인일시

2014. 3. 31.(월)

건    명

조치명령 확인점검 결과보고서(혜성아파트)

내용

□ 대 상 명 : 혜성아파트건물

□ 위    치 : 마포구 마포대로 19길8(마.아현3동 613-10)

□ 관 계 자 : 홍기순(관리자)

□ 명령번호 : 제2014-65호

□ 검사구분 : 소방특별조사 조치명령에 따른 확인검사

조치명령내용	기한	확인 결과	비고
- 옥내소화전 펌프 방수압력미달 - 옥내소화전 1층 우측 앵글밸브 탈락	2014.3.25.	완비

끝.

비  고