아리수 음수대 관리점검 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	우안제	전결 04/12 서경만

부분공개(6)

	계획설계과-1966(2017.3.8.)호 및 급수운영과-5560(2017.3.9.)호와 관련하여 저수조 수질검사 허위성적서를 발급받은 관내 해당건축물에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2017. 4. 12
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 점검일자 : 2017. 4. 12

□ 검 사 자 : 7급 유정미, 환경8급 류현선

□ 검사대상 : 서대문구 홍은동 457 동일아파트

□ 검사항목 : 일반세균

□ 조치내용 : 현장에서 관리소장 입회하에 4층 휴게실 수도꼭지를 화염멸균 후 시료를 채수하였으며 서부수도사업소 실험실에서 실험 진행중임.

□ 향후계획 : 검사결과(48시간 소요)를 해당건축물 및 급수운영과에 통보예정.  끝.