하자검사조서(불광천복개외 2개소 보수공사)

등록번호	시설보수과-3321
결재일자	2017.4.12.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김종성	04/12 代김종성
협 조

공 사 명	불광천복개외 2개소 보수공사
계 약 자	신한엔비텍(주) 대표 신병철
준 공 금 액	930,600,000원
계 약 일 자	2014. 5. 2
하자담보책임기간	2014. 12. 17 ~ 2017. 12. 16
하 자 검 사 일	2017. 3. 13 ~ 3. 31
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : 불광천1복개, 녹번천복개, 욱천1복개 ○ 공사내용 - ASP포장 : 557a - 교면방수 : 3,360㎡ - 신축이음장치보수 : 132m ○ 검사결과 : 확인결과 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2017. 4. 12. 검사자 시설보수과 직급 시설 7 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 시설 8 성명 최 지 락