＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지

2017년 4월 11일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		전경복
탐지구역				개포27블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구강남대로10길 68-6일대(양재동337-2번지)		유수율 향상을 위한 특화사업 추진계획에 위하여 1989년 이전 택지 개발사업이 완료된 지역 계획(기간제)탐사 구간, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
청담16		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 313일대 (역삼동 756-18번지)		간선도로 통신맨홀에 불명수 유출 민원건 KT직원 합동탐사 결과 600mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 긴급이첩.							600mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	조광원 심강우 진기호		개포15		강남구 선릉로28일대 (개포동 158번지)		-			-		-
서초	이천구 윤제근		개포27		서초구 강남대로6길74일대 (양재동 360-10번지)		-			2건		2건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.

주무관	김재모		주무관	박홍		급수운영과장	04/12 유용일
협조자
시행	급수운영과-6764	(		)	접수		(		)
	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4865	/전송	3146-4889	/	sunamsan@seoul.go.kr	/	대시민공개