시설물 보수 계획

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이한수	김만재	04/01 김영훈

강북구관내 수유5·6배수지 상수도시설물 환경정비공사를 아래와 같이 정비시행코자 합니다.

1. 현황 및 정비대상

연 번	공사위치	공 종	규격	수 량	비고
1	수유5배수지	횡단굴착 (유,출입관로확인)	1.0m×8.0m	1
2	수유6배수지	전동밸브실 계단설치	1.0m×3.0m 1.0m×5.0m	1
3	수유6배수지	배수로 토사제거	1.0m×30.0m	1

2. 조치의견

-『2013년 강북구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 보수공사』연간단가 계약업체에 작업 지시하여 처리코자 합니다.

붙 임 : 작업지시서 1부.  끝.