투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제 목	시설현대화사업 관련 업무협조 요청

1. 우리센터 내에서 시행하고 있는 『제1처리장 시설현대화 사업』 관련입니다.       2. 시설현대화사업 토목 및 조경분야 공종 중 주차장, 가로수 수종변경 등에 대한 우리센터 의견을 아래와 같이 업무협조 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 현    황

- 주 차 장 : 소형 40면, 버스 3면을 설치토록 계획됨

- 가 로 수 : 현대화 사업측 가로수는 은행나무 식재로 계획됨

나. 센터의견

- 주 차 장 : 장애인 주차면 3면을 추가 설치(붙임 도면 참고)

- 가 로 수 : 왕벚나무(H4.0×B10)로 수종변경(유지관리 및 주변 여건 반영)

- 추가의견

· 주차장 가운데 기 설치되어 있는 스컴분리실 외관이 노후화되어 미관을              저해하고 있어 외관 정비요청

· 차량이 통행하는 구간의 스틸그레이팅은 무소음 트랜치로 변경 요청

· 주차장과 제2처리장 경계에 시설물(침전지) 차폐를 위한 추가식재 요청             (서양측백, H4.0×B10)

붙임 : 위치도(조경분야, 주차장) 각 1부.    끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	최승룡		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	04/12 이인근
협조자
시행	시설보수과-2376	(		)	접수		(		)
우	04809	성동구 자동차3길 64	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	csy21@seoul.go.kr	/	대시민공개