문서번호	공원녹지정책과-6480
결재일자	2017.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
권동현	이용남	04/12 최윤종

「시공원 보수정비사업」

설계심의(서면) 결과 보고

2017. 04.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

시공원 보수정비사업 설계심의(서면) 결과보고

시공원 보수정비사업  설계심의(서면) 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		심 의 개 요

▢ 일    시: 2017. 04. 12.(수) 10:00~10:20

▢ 심의위원: 공원관리팀장(녹지5급 이용남), 담당(녹지6급 권동현)

▢ 심의안건: 불암산도시자연공원 우레탄 정비(노원구)

○ 위    치 : 노원구 공릉동 141 일대

○ 사업내용 : 탄성포장재 교체 670㎡

○ 사 업 비 : 73,000천원

▢ 심의방법: 서면심의(공원녹지정책과-777호, 2017.01.12.)

※ 2017. 시공원 보수정비사업 추진계획 : 총공사비 1억원 미만 서류 심사

Ⅱ		심의결과 : 조건부 가결

▢ 심의내용(지적사항)

○ 국가기술표준원에서 고시(제2016-0512호, 2016.12.20.)한 실외 체육시설 탄성          포장재(KSF3888-2)기준에 적합하도록 검토·시공·관리하기 바람

- 탄성 포장재 제품의 품질 참조

○ 탄성포장재는 계약심사과-16092호(2009.11.12.)에 의거 자치구에서 특정제품          선정심사위원회 심의를 통해 공정하게 제품을 선정하기 바람

붙임 : 설계심의 자료 각 1부.  끝.