투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	곤충관 사육사실 환경개선공사 보완 요청

1. 곤충관 및 주변 동물사에 근무하는 직원의 복지향상 및 청결한 위생관리를 위해 곤충관 사무실, 샤워실, 조리실 등 환경개선공사를 시공함에 있어 미비하거나 누락된 부분이 있어 아래와 같이 시설보완을 요청하오며,

2. 곤충관 전면 화단에 정원용수 공급을 위한 배관매설 및 수도시설을 신설요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 곤충관 사육사실 환경개선공사 시설 보완 요청

나. 보완 요청 내역

분 야	위 치	보 완 내 용	비 고
건 축	사무실	- 창고신설 : 규모 530×230cm, 위치 : 곤충관 2층(도면표기) 출입문 1개소 포함 - 벽면마감 : 기존창문 530×180cm, 46×180cm, 조적 미장 - 걸레받이 및 벽면 마감 : 걸레받이 및 벽면 각각 2개소	시설과
기계 설비 소방	사무실	- 씽크계수대 : 기존 실험씽크대 재활용, 제 위치에 설치 - 상하수도 배관 : 현장 검토 - 냉난방설비 : 냉난방기 사용시 실외기 연결 등 검토 - 환배기시설 : 검토, 현장 설명 - 소방시설 : 검토, 현장 설명	시설과
	곤충관전면 (화단)	- 수도꼭지 신설 : 배관 매설(50m) 포함
전 기	사무실	- 콘센트 설치 : 바닥 및 벽면 매입 - 조명, 스위치, 전선 현장 점검	시설과 현장방문 협의
통 신	사무실	- 통신 및 전화 : 광통신, 전화선 등 (가능한 매입형 설치) - 음향, 영상 시설(중앙 등) 검토 - 컴퓨터 10여대 사용 예정	총무과

※ 공사 추진시 관련시설(건축, 전기, 기계, 통신 등) 담당은 상호협의하여 미비사항이 완료되도록

처리하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 곤충관 2층 사무실 도면(참고용) 1부. 끝.

	동물복지2과장
수신자	총무과장,시설과장
주무관	조신일		주무관	代이재황		동물복지2과장	04/12 송부용
협조자
시행	동물복지2과-1115	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화	500-7782	/전송	500-7995	/	metather@seoul.go.kr	/	대시민공개