함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	남부순환로(개봉역앞) 상수관로 이설 협의에 따른 회신

1. 귀 부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 토목부-5632(2014.3.25)호와 관련입니다.

3. 『남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사』 구간 내 상수도 시설물에 대한 이설협의 건에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 공사 시행시 첨부된 ‘상수도관 이설승인 조건’을 준수하시어 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 건    명 : 구로구 개봉동 개봉역 앞 D250mm 상수도관 이설

2) 회신 내용

가. 수도사업소에서 지원되는 자재 외의 수도용 자재에 대하여는 관련                    수도법에 규정된 적정 인증자재 사용.

나. 격점별 세부 상세도 및 자재는 현장여견 반영하여 별도 협의수정.

다. 기타 세부사항은 첨부된 “상수도관 이설승인 조건” 준수 시행.

붙 임 : 상수도관 이설승인 조건 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수운영과장	04/01 조면행
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-7288	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3966	/전송		/		/	대시민공개