<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서[소방시설보수]

문서번호	여의도공원관리사무소-1520

결재	주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
	한훈수	송규환	04/13 代김한수

계 약 건 명			선유도공원 소방시설 보수
납 품 자			상 호			㈜ 한길소방						성 명		소순양
계 약 금 액			금일백사십칠만일천원정(₩1,471,000)
계약체결년월일			2017년 03월 24일
납 품 기 한			2017년 04월 07일
납 품 년 월 일			2017년 04월 03일
검사(수)년월일			2017년 04월 03일
검사(수) 장 소			선유도공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 04월 12일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	공업 6	직급	성명	정법관		정법관		김한수
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	기계 7	직급	성명	박시현		박시현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	하론소화기 충압	3KG	EA	60,000	1		1	선유도공원
2	P/V감지기 설치	A-B회로	개소	50,000	4		4	“
3	P/V감지기 선로정비	단선	개소	50,000	1		1	“
4	템퍼 스위치 교체	150A	EA	20,000	1		1	“
5	감지기 이설		개소	35,000	1		1	“
6	발신기 선로정비		개소	30,000	2		2	“
7	피난유도등 교체	중형	EA	30,000	2		2	“
8	완강기 표지 교체		개소	8,000	2		2	“
9	피난유도등 이설		개소	100,000	1		1	“
10	헤드 방시판 교체		EA	20,000	5		5	“
11	경종 선로 정비	단선	개소	50,000	1		1	“
12	잡자재/경비		식	60,000	1		1	“
13	인건비	중급	인	190,700	2		2	“
		초급	인	145,234	1		1	“
		이 하 여 백

□ 검수사진(최대 첨부용량 초과로 인한 별도첨부)

끝.