투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	서울숲 공원등 정비 요청

1. 시설과-1019(2014.3.29.)호와 관련입니다.

2. 서울숲공원 내 설치되어 있는 공원등 설비 중 보수정비사항이 있어

아래와 같이 정비요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 정비 요청 내역

연번	위 치	정비내역	비 고
1	야외무대	무대앞 등주 철거	무대시야 미 확보
2	야외무대	무대자체 조명설치	무대 시야 확보
3	곤충식물원지하	공원등분전반 정비	과부하로 부스바 탄화

붙 임 : 1. 관련사진1부.

2. 요청서 1부. 끝.

	서울숲공원관리사무소장
★주무관	강재섭		시설팀장	송복식		서울숲공원관리사무소장	04/01 권오국
협조자	주무관	차용호		운영팀장	최원아
시행	서울숲공원관리사무소-2855	(		)	접수		(		)
우	133-923	서울 성동구 뚝섬로 273(성수1가1동685)	/
전화	460-2928	/전송	02)460-2930	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	대시민공개