문서번호	하천관리과-5501
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	04/02 한유석
협조

빗물펌프장 근무실태 점검결과 보고

2014. 4

도 시 안 전 실

(하천관리과)

빗물펌프장 근무실태 점검결과 보고

2014년 철저한 수방 준비를 위하여 빗물펌프장 근무실태 및

시설물 관리상태에 대한 일제점검을 실시하고, 이에 따른 점검

결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 일 시 : ‘14. 3. 24 ~ 3. 28

○ 대 상 : 20개 빗물펌프장(자치구당 1개소)

○ 점검자 : 치수설비팀 자체점검(2인 1조 × 2개조)

○ 점검방법 : 점검표에 의한 점검(불시점검)

□ 점검항목

○ 근무자 상주 및 각종 근무일지 정리상태

○ 관리실 내·외부 정리 및 청결상태

○ 관리실내 비상연락망 및 각종 상황판 정리실태

○ 소화기 및 시설물 관리실태 등

□ 점검결과

○ 총 평

- 근무실태 점검결과 대체로 양호하였으며, 근무일지 등은 행정포털을

이용하여 당일 결재 시행중

- 일부 자치구는 비수방기간중 사무실 지원근무 중이었으며, 비상연락망

미정비와 관리실 내·외부 정리 및 시설물 관리에 미흡한 사례 있었음.

○ 주요 지적사항

- 출장시 근무상황부 미기재

- 관리실내 비상연락망 미정비

- 동절기 사용 물품 펌프실내 비치

- 빗물펌프장 외벽 담장 부분 파손(보수공사 추진중)

- 증설 및 보수공사 시행으로 주변 정리 미흡

□ 향후 계획

○ 점검시 지적사항은 자치구에 통보하여 경미사항은 즉시 조치하고,          보수 필요한 사항은 우기전 조치 완료.

붙임 : 1) 빗물펌프장 점검결과 1부.

2) 현장 점검사진 1부.  끝.