등록번호

안전치수과-7985

주무관

재난관리팀장

안전치수과장

안전건설국장

등록일자

2017.4.13.

차승환

김종호

신대식

전결 04/13

이우룡

결재일자

2017.4.13.

공개구분

부분공개(5)

협조

2017년 4월 전통시장 재난위험시설 안전점검 실시계획

안전건설국

안전치수과

2017년 4월 전통시장 재난위험시설 안전점검 실시계획

다중이 이용하는 관내 전통시장의 재난위험시설(D등급)을 대상으로 안전점검을 실시하여 재난발생 요인 사전 해소 및 재난안전사고를 예방하고자 함

점검개요

❍ 관련근거 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제27조, 같은 법 시행령 제31조,제32조

❍ 점검일시 : 2017. 4. 20.(목)

❍ 점검대상 : 전통시장 내 재난위험시설 3개소

연번	시 설 명	위 치	규모 및 용도	등 급	비 고
1	남대문시장 본동상가 A동	남대문시장길 12 외 13개소	지상2층~4층 2,940.41㎡/판매시설	D
2	남대문시장 본동상가 B동	남대문시장2가길 10-1 외 40개소	지하1층/지상2층~3층 4,241.95㎡/판매시설	D
3	신중부시장 센츄리빌딩	을지로30길 37	지상4층 1,126.73㎡/판매시설	D

❍ 점검방법 : 건축구조전문가, 재난관리팀 담당자 합동점검

❍ 주요 점검사항

- 건축물의 기둥, 보, 내력벽 등 주요구조부 안정성 여부

- 기타 외장재 부착상태 및 위험부위 보수·보강 여부

- 개별화기 사용 등 난방시설 화재위험 상태 여부

- 전기 및 가스관련 부대시설 안전관리 여부 등

점검결과 조치계획

❍ 점검결과 지적사항 발견 시 경미한 사항은 즉시 조치

❍ 중대한 결함사항은 보수·보강 등 소유자 및 관리주체에게 안전조치 요청

❍ 정기 안전점검 및 위험요인 지속 관찰로 안전관리 강화

행정사항

❍ 재난위험시설 안전점검결과 NDMS(국가재난관리시스템)에 입력하여 관리

❍ 외부전문가 안전점검 수당 지급 : 금150,000원

- 산출내역 : 1인 × 150,000원 × 1일

- 예산과목 : 안전치수과,재난예방관리,재난관리,특정관리대상시설안전관리,

일반보상금,기타보상금

붙  임  재난위험시설물 안전점검표 1부.  끝.