문서번호	조경지원과-1764
결재일자	2017.4.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경소재팀장	조경지원과장
이용택		김태순	04/13 김제중
협조	주무관		박선재
	주무관		이병택

'17년 상반기 시설공사 하자조사 결과보고

2017. 04

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

2017년 하반기 시설공사 하자조사 결과보고

2017년 하반기 천호공원외 1개소 정비공사 등 시설공사 정기 하자조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

하자조사개요

❍ 기    간 : 2017. 04. 03. ~ 04. 11.

❍ 조 사 자 : 녹지7급 이용택, 녹지7급 박선재

전기운영 6 이병택

❍ 하자조사대상 : 2015년 천호공원외 1개소 정비공사 등 10개소

❍ 하자조사결과

연번	공 사 명	도급업체	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	하자발생내역
1	2015년 천호공원외 1개소 정비공사	㈜스마일그룹 대표 권민정	소형고압블럭 재포장, 물 저장고설치, 목재데크설치, 야외운동기구 설치 등	2015.5.18. ~2015.7.1	2015.7.7. ~2017.7.6	하자발생 없 음
2	2015년 덕은양묘장 3연동 비닐하우스 설치공사	한미금속산업㈜ 대표 신대봉	3연동 비닐하우스 1동	2015.6.12. ~2015.7.9	2015.7.16. ~2017.7.15	하자발생 없 음
3	2015 양묘장 기반시설 정비공사	㈜유한화건 대표 김회인	지붕설치공사, 샌드위치판넬설치, 칼라 싱글철판지붕설치, 내외벽 미장 도색 등	2015.7.10. ~2015.8.21	2015.9.1. ~2018.8.31	하자발생 없 음
4	2015 연평양묘장 지하수개발공사	㈜만정개발 대표 현종하	지하수 개발 1식	2015.9.15. ~2015.11.3	2015.11.6. ~2017.11.5	하자발생 없 음
5	사능양묘장 창고 2개소 지붕정비공사	㈜유한화건 대표 김회인	창고2개소 석면지붕 철거 후 지붕정비	2015.11.24 ~ 201512.8	2015.12.16 ~ 2018.12.15	하자발생 없 음
6	덕은양묘장 분전반교체 및 CCTV설치공사	㈜연일전력 대표 최재규	분전반 1개소 교체 및 CCTV 6대설치	2016.6.7. ~2016.6.21	2016.6.28 ~2017.6.27	하자발생 없 음
7	2016년 연평 양묘장 기반시설 정비공사	한강설비 대표 김동진	석축쌓기 15㎡, 우배수관 120m 등	2016.9.19 ~ 2016.9.26	2016.10.4 ~ 2018.10.3	하자발생 없 음
8	2016년 덕은 양묘장 모터노후 전선 정비공사	㈜연일전력 대표 최재규	노후전선 155m 교체 등	2016.10.14 ~ 2016.10.19	2016.10.24 ~ 2017.10.23	하자발생 없 음
9	2016년 천호공원외1개소 정비공사	㈜엘엑스네트윅스 대표 김민호	산책로정비 543㎡ 자산홍 2,440주 등	2016.10.28 ~ 2016.12.06	2016.12.16 ~ 2018.12.15	하자발생 없 음
10	시민의숲공무직 샤워장 및 대기실 정비공사	㈜민우건설 대표 김주동	샤워장 타일 및 샤워시설 대기실 바닥 및 난방필름 등	2016.12.08 ~ 2016.12.22	2016.12.23 ~ 2017.12.22	하자발생 없 음

보고자 의견

❍ 시설물의 정상적인 유지관리를 위하여 정기적인 순찰에 최선을 다하고자 함.

붙임. 하자검사조사서 10부  .  끝.