	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 재보수 의뢰 요청(1건)

1. 평소 소방용수시설 관리에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 북부수도사업소 시설관리과-7189(2017.04.06.)호「2017년 소방용수시설(소화전)보수 결과 알림」과 관련하여 현장검수한 바 불량대상이 확인되어 다음과 같이 재보수 의뢰하오니, 조속한 시일 내에 조치하여 주시고 보수 완료 후 내역을 통보하여 주시기 바랍니다.

연번	관리번호	식별	위치	검수불량내용	사용여부	관할
1	3125	지하식	강북구 솔매로52길 31	출수불능	사용불	미아

붙임  소방용수시설 고장내역서 1부.  끝.

담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	04/14 양용희
협조자
시행	재난관리과-2596	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	대시민공개