함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 등 위생조치 제외대상 알림

1. 우리 시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 감사드리며 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 건축물의 저수조 청소대상 제외 여부 확인 요청에 따라 현장 확인한 바, 저수조 미사용으로 인한 『수도법 제33조』및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 소독 등 위생 조치(청소) 제외대상 임을 알려드리며,

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소방 전용수 및 화장실 변기세척 용수로 만  사용하는 경우에는 저수조 소독 등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 사용(청소  용수, 화장실 세면대 용수 등 포함)하는 경우에는 저수조 소득등 위생조치 대상에 포함되므로 동부수도사업소(시설관리과)로 연락주시기 바랍니다.

4. 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『주택건설기준등에 관한 규정』 소화수조 및 소화용수 설비로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	동부수도사업소장
수신자	삼부빌딩(신관)관리소장님 귀하,삼부빌딩(본관)관리소장님 귀하,삼부그린스포츠센터관리소장님 귀하,(주)동대문 힐 스포츠센터 관리소장님 귀하
시설관리팀장	박종일		시설관리과장	04/14 최명익
협조자
시행	시설관리과-10070	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	3146-2791	/전송	3146-2839	/	jamma92@seoul.go.kr	/	대시민공개