문서번호	기반시설과-1545
결재일자	2017.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정상범		박일연	04/14 박상돈
협조
	주무관		오상협

2017년 상반기 하자조사 보고

(뚝섬공원 주차진출입로 및 도로개선공사)

2017. 4.

한강사업본부

(기반시설과)

2017년 상반기 하자조사 보고

□ 공사내역

〇 공 사 명 : 뚝섬공원 주차진출입로 및 도로개선 공사

〇 위    치 : 뚝섬공원 제4주차장 및 제3주차장 주변 녹지공간

〇 도 급 자 : 광인산업(주)(대표:김형주)

〇 공사기간 : 2016. 4. 18 ~ 7. 28

〇 도 급 비 : 175,600천원

〇 공사내역

- 아스콘포장 2,588㎡, 보도포장 528㎡, 경계석 설치 455m,

차선도색 653㎡

- 이팝나무 10주, 화살나무 350주, 눈주목 500주 식재 등

〇 준공검사일 : 2016. 8. 4

〇 하자담보기간 : 2016. 8. 4. ~ 2018. 8. 3(2년간)

□ 하자조사

〇 조사일자 : 2017. 4. 13.

〇 조 사 자 : 녹지6급 정상범, 시설7급 오상협

〇 하자조사 결과(하자내용)

- 식재

식재지역	수 종	규 격	단위	하자수량	비고
총계			주	90
제3주차장 주변 녹지	눈주목	H0.3*W0.3	주	30
	화살나무	H1.0*W0.6	주	60

- 시설물 : 하자사항 없음.

〇 보고자 의견

- 상기와 같이 하자조사 결과에 대하여 공사업체에 통보하여 하자보식

토록 하고자 함.

2017.  4.   .

보고자 녹지6급    정상범

시설7급    오상협