문서번호	기전설비2과-1383
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전설비2과장
김용주	성태진	04/02 김두석

달빛무지개분수

전기절연저항측정 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

시   설   부

(기전설비2과)

달빛무지개분수 전기절연저항측정 결과 보고

우리본부에서 운영중인 달빛무지개분수 관련 현장 전기실․반포대교 분전함 설비의 전기절연저항 측정을 보고합니다.

측정결과

구 분	측정 개소	기준	결과	비고
전기실 분전함	15개소	0.2MΩ 이상	적합	첨부 참조
반포대교 분전함	38개소	0.2MΩ 이상	적합

측정상황

기  간 :

-  2014.03.20(목)  ∼ 2014.03.28(금)

날  씨 :

-  맑음(일기 불순시 측정안함)

측정자 :

- 김용주, 김호진, 최일진, 진수용(4명)

현장사진