	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	도로개설공사 시행에 따른 소방용수시설물 이설 예정지 조사

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조 『소방용수시설 설치 및 관리 등』

○ 현장지휘대-1211(2014.2.17.)호『2014년 소방용수시설 관리운용 계획』

○ 도로과—684(2014.1.23.)호『도로개설공사 시행에 따른 지장물 이설협의』

2. 위와 관련, 우리서 관내에서 진행중인 도로개설공사와 관련하여 소방용수시설의 관리 및 유지를 위하여 소화전 이설예정지를 다음과 같이 조사하고자 합니다.

가. 조사일시: 2014. 4. 2.(수)

나. 조사대상: 총 4개소

연번	구 분	용수번호	위치	용수상태	비고
1	소화전	1151	신내동 326-2	양호
2	소화전	1143	신내동 284-12	양호
3	비상소화장치함(일체형)	1027	신내동 289-10	양호
4	비상소화장치함(일체형)	1024	신내동 283-15	양호

다. 조사방법: 용수담당 및 신내안전센터 용수담당 현지확인 및 이설위치 지정

붙임 1. 소방용수시설 이설예정지 조사결과(서식) 1부.

2. 비상소화장치함 설치 동의서 1부.  끝.

담당자	서성원		대응총괄팀장	김경환		현장지휘대장	04/02 최재천
협조자
시행	현장지휘대-2373	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개