소방특별조사 세부조사표(호텔야자)

검사일시 : 2017. 4.14.(금)

1. 조사대상

대 상 명	****			****	************ *************
소 재 지	************ ************	***	***	*****	****
건물구조	*****************************			*******	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리 업무 등 제반 사항 확인한바 특이사항 없으 며 자체점검 및 소방시설관리 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방 계획서 작성 관리됨
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 화재의 예방조치 등에 관하여 지하1층 보일러실 및 5층 주방 순찰 시 철 저 확인하도록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기취급 시 안전수칙 준수 토록 지도함 - 특수가연물 취급사항 발견 하지 못함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당 없음
비 고	* 종사자 2명(야간1명) / 객실 42실

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 (○)	소방시설 적합성 여부
피난시설 등	실시 (○)	피난 및 출구 등 적정 관리 여부

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	**************** ************************** ********************** * ********************* ********************************* *************************************** ****************************** *********************** ******** *********************	*****
피난시설 등	계단 물건 적치 여부	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	************	** 월1회 안전점검 실시
가스 분야	********(도시가스)	** 년1회 안전점검 실시
기타 분야	화재보험 가입됨

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	송규환		조원건		04/17 임흥식
협조