	구로소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	지상식소화전 긴급보수 의뢰(강서수도사업소)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 우리 소방서 관내 지상식소화전의 주변 누수현상으로 다음과 같이 긴급보수 의뢰하오니, 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 현황

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	비 고
1	공설	지상식	1432호 (비상소화장치38호)	구로구 오류로 8라길24(오류2동 150-13)	○ 지상식 소화전 주변 지반 아래 담부분(석축)에 누수현상 발생(제수변 이후 연결부분 누수 추정)	제수변 잠겨있을시에는 누수없음.

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀)에 문서통보요망

붙임 : 소방용수시설 긴급보수 의뢰 대상(위치도 및 현장 사진) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	이종대		재난관리과장	04/02 조정철
협조자
시행	재난관리과-263	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개