문서번호	기전과-3774
결재일자	2017.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
안종필		04/17 최태용
협 조

『2017년 도로기전시설물 유지보수공사』

제1차 작업완료 보고

2017. 4. 17.

기 전 과

2017년 도로기전시설물 유지보수공사

제1차 작업완료 보고

2017년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)에 대한 제1차 작업지시가 완료되어 그 결과를 보고 드림.

□ 관련근거

□ 2017. 3. 15. 도로기전시설물 유지보수공사 - 제1차 작업지시

□ 2016. 4. 17. 1차 작업완료보고서 제출((주)류광전력)

□ 제1차 작업완료 개요

□ 작업기간 : ‘17. 3. 15. ~ ’17. 4. 14.

□ 완 료 일 : 2017. 4. 14.

□ 작업내용 : 터널등기구(그로브) 세척, LED시선유도등 정비 등

□ 제1차 작업완료 내역

연번	위 치	공 종	규 격	시공량	비고
1	구기터널 외	그로브세척	야간	1,471개
2	구기터널 외	부점등보수	야간	221개
3	구기,자하문	시선유도등	야간	48개
4	구기,자하문	전력케이블	케이블(F-CV 4㎟ × 2C)	2,400M

※ 솔샘터널, 동망봉터널 부점등은 선로절연 불량으로 케이블보수 병행 작업 완료

※ 창동차도 천정, 지붕 정비는 상세견적이 필요하여 4.30일 이내 완료 후 보고

□ 조치계획

□ 솔샘, 동망봉, 창동 선로절연보수, 건축공사는 4.30이내 완료 후 금번 작업        지시를 종료코자 함.

붙임  1. 작업완료보고서(1차) 1부. 끝.