문서번호	정수과-857
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김홍주		홍원해	04/02 현인식
협조

수질시험일지

2014. 3. 28

수질시험일지

2014년 3월 28일(금), 날씨 : 흐림, 기온 : 18℃, 습도 : 54%, 기압 : 1020mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	70	72	72
총산도(mg/L)	2.0	4.5	4.5
질산성질소(mg/L)	2.0	1.9	1.9
염소이온(mg/L)	13.8	17.1	16.7
전기전도도(mg/L)	190.4	201.4	202.2
황산이온(mg/L)	12	10	10
증발잔류물(mg/L)	115.6	113.1	113.6
총대장균(24시간)(수/100mL)	46
총대장균(48시간)(수/100mL)	95
COD(mg/L)	2.3
알루미늄(mg/L)	0.08	0.02	0.02
2-MIB(ng/L)	2.9	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	6.8	0.0	0.0