“작은 변화! 더 큰 감동, 함께하는 119”
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 4월 소방시설물 현장패트롤 실시 결과 보고(한강로)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-5030(2013.6.11.)호 “도시시설물 관리 이행실태 2차

점검에 따른 소방시설물 관리 철저 지시”

나. 대응관리과-427(2013.1.11.)호 “소방시설물 현장패트롤 세부 계

획 변경 시달(통보)”

2. 위와 관련하여 4월 우리119안전센터 현장패트롤 실적을 다음과 같이 보고합니다.

○ 패트롤 일자 :´14.04.01.(화요일)

○ 시설물 위치 : 용산구 한강로 청파동 등

○ 시설물 확인 : 35소(소화전30, 비소4, 저수조1)

○ 패트롤 반장 : 센터장

○ 패트롤 인원 : 4명

○ 패트롤 결과

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	캡 탈락
9		9	0	0

붙임 : 소방시설물 현장패트롤 결과(부서명) 1부.  끝.

	한강로119안전센터장
담당자	김경수		1팀장	천용남		119안전센터장	04/02 김정일
협조자
시행	한강로119안전센터-1771	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가 2-89)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	02-792-5117	/	23794@seoul.go.kr	/	대시민공개