문서번호	시설과-2152
결재일자	2017.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장
이강호		04/18 공헌구
협 조
	총무과장			이행용
	주무관			박치순
	주무관			이춘한
	주무관			조대복
	주무관			한상길
	주무관			배진수

「시설물의안전관리에관한특별법」에 의한

2종시설물 정기점검(상반기) 시행계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017년 4월

서울대공원

(시 설 과)

시설물의안전관리에관한특별법』에 의한

2종시설물 정기점검 시행계획(안)

우리 대공원에서 위탁운영 중인 기린나라에 대하여「시설물의안전관리에관한특별법」에 의거 자체 정기점검을 실시하여, 안전사고 및 화재발생을 미연에 방지하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				근 거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법시행령 제6조

□ 2017년 시설물 안전 및 유지관리 계획(시설과-47호(2017. 1. 14))

Ⅱ				점검대상

□ 시특법상 2종시설물

구 분	층수	구조	연면적 (㎡)	준공연도	종별	상태등급	비 고
기린나라	1/3	RC, SRC	6,597.70	2000	2종	B	위탁관리

Ⅲ				점검 및 조치기간

□ 점검기간 : 2017. 4. 24 ~ 2017. 4. 25(2일간)

□ 조치기간 : 2017. 4. 26 ~ 2017. 4. 30.

Ⅳ				점검반 편성

시 설 물	점검분야	점검반장(총괄)	점 검 반 원
기린나라	전기,소방분야(전기)	이 춘 한	황인공, 윤여경
	기계,소방분야(기계)	조 대 복	백강석
	건축분야	배 진 수	이강호, 정원호
	토목분야	한 상 길	서동민

Ⅴ				주요 점검내용

□ 전기분야

○ 공동구 케이블 및 조명시설 이상여부

○ 수․배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부

○ 전기난방설비 및 전원 등 이상여부

○ 입주단체, 업소 전열기 및 콘센트, 코드선 등 안전상태

□ 기계․소방분야

○ 급․배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 난방설비 이상여부

○ 정압기시설, 가스배관 및 밸브, 가스감지기 및 경보기 등 이상여부

○ 급수 및 위생시설 동파예방 등 이상여부

○ 화재감지기 및 자탐설비 등 이상여부

○ 소화기 및 소화전, 유도등 등 이상여부

○ 입주단체 및 업소 인화물질 등 사전제거

□ 건축․토목분야

○ 주요 구조부 변형․손상 및 균열

○ 건물 보조부재 등 안전성 여부.

○ 보도,석축 등의 이상여부

○ 기타 시설물 파손 등 안전에 지장이 있는 사항

Ⅵ				점검결과 및 향후계획

□ 점검 후 시급을 요하거나 경미한 지적사항에 대해서는 자체 또는 예산 확보하여 조치하고 운영상 문제에 대해서는 소관부서(총무과)에 조치토록 통보

붙임 : 분야별 시설물 안전점검표. 끝.