투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	공사구간 내 상수도 시설물 이설 협의

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 “경의선숲길 공원조성공사”와 관련하여 기 협의 된 상수도관 이설(급수운영과-4222호,2014.3.6)건과 별도로, 공사부지 내 700mm상수도관 맨홀(3개소)이 공사구간에 저촉되어 공사일정에 차질이 생기고 있습니다.

3. 700mm상수도관 이설과 관련하여, 공사구간 내 700mm 상수도관 폐쇄여부 확인 및 폐쇄관인 경우 상수도 맨홀 매몰이 가능한지 추가 협의하니 검토 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 지장 상수도 맨홀 현황

연번	위치	구분
1	마포구 도화동 2-185 일대 (경의선숲길 공원조성공사 현장)	상수맨홀(시험밸브실)
2		상수맨홀(출입구)
3		상수맨홀(제수변실)

붙임 : 현황도면 및 사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박계현		공원시설과장	정일환		방재시설부장	04/02 박종웅
협조자	주무관	강종희
시행	방재시설부-1013	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개