피난·방화시설 불시단속 조사서(굿모닝럭**)

확인일:2017. 4. 14.

대상명	****스텔		위 치	**************
대표자	***	전화번호	*************		주용도	고시원
규 모	철근콘크리트조 3/층, 연면적 581.25㎡ (일부일 경우 : 사용층 지상2~3층 , 사용면적 387.5㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상벨 표시등 및 경종 불량	※조치명령
물건적치 또는 장애물 적치행위	물건적치 등 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	특이사항 없음
방화셔터 작동여부	해당 없음
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	비상구 관리 철저토록 지도함 피난안내도 영문 병행 안내
참 고

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	임영운		전양구		04/18 염무열
협조	박래성