세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	대형수도계량기 장애수전 정비완료 통보(종로구 종로 157(훈정동1-2))

1. 수도자재관리센터-4847(2017. 03. 17)와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 「종로구 종로 157 종묘공원」 대형수도계량기 장애수전(밸브고장)을 정비완료 하였으니 대형수도계량기 교체를 시행하여 주시기 바랍니다.

가 정비내용

주 소	성 명	기물번호	정비내용	정비일
종로구 종로 157	종묘관리소	CP08-403002	밸브교체(2개소)	4. 11

첨 부 : 밸브교체사진 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이보민		시설관리팀장	김상웅		시설관리과장	04/18 허준행
협조자
시행	시설관리과-11684	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가) 중부수도사업소	/
전화	02-3146-2199	/전송	02-3146-2239	/	lbm74@seoul.go.kr	/	대시민공개