		강서수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023091842	고객접수번호	0972017028842
수용가명	***	민원신청일	2017년 04월 18일
수용가주소	***************************************************
신청인	모범슈퍼	******	*************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19791008	기물번호	R0900051049
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	이창세
입회자	모범슈퍼	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인 결과 맨홀소음 확인 고무파킹 교체(4개)

끝.

주무관							이창세				주무관					김남구					급수운영과장					04/18 김정수
협조자
시행			급수운영과-10232										(						)		접수												(						)
우	08013					서울 양천구 목동동로 155																/
전화		3146-3819							/전송			3146-3879					/	cham0315@seoul.go.kr													/	부분공개(6)