		남부수도사업소
CU********8*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035229933	고객접수번호	0992017026902
수용가명		민원신청일	2017년 04월 17일
수용가주소	서울특별시 동작구 (상도동) ( 07040 동작구 ********* )
신청인	***	신청인연락처	--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20050823	기물번호	*********81
현장방문일시	10시 30분	현장출동자	정성오
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	해당 건축물 진입로에 노출된 아연도강관의 용도는 확인할 수 없었으며, 도로상에 매설된 상수도관은 GIS상 2003년 스테인레스관으로 탐사결과를 반영한 속성자료임을 안내함

끝.

주무관							정성오				시설관리팀장					권승계					시설관리과장					04/18 김기상
협조자
시행			시설관리과-10590										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)																/
전화		3146-4596							/전송			3146-4639					/	somc0855@seoul.go.kr													/	부분공개(6)