	중랑소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사시설(차고문) 고장발생 보고

1. 우리 안전센터의 청사시설, 차고문에 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

2. 고장내용

시 설 명	출동차량 차고문
고장일시	2017.4.18. 08:50경 교대점검 중
조치사항	차고문을 수동 개방, 소방차량을 청사 외부에 배치
상태 및 원인	차고문이 개방 중 정지되는 상태로 베어링 노후 추정

끝.

	중화119안전센터장
담당자	박태훈		1팀장	김성용		119안전센터장	04/18 조상현
협조자
시행	중화119안전센터-1690	(		)	접수		(		)
우	02102	서울특별시 중랑구 동일로 783	/
전화	02-496-1191	/전송	02-2207-0119	/	boobeytrap@seoul.go.kr	/	대시민공개