	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017. LPG사용 어린이시설 합동 안전점검 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-2197(2017.2.15.)호 『2017년 가스안전관리 종합계획 보고』

나. 소방행정과-3157(2017.3.17.)호 『2017년 주요업무계획 시달』

다. 예방과-4719(2017.4.10.)호 『LPG사용 어린이시설 합동 안전점검 계획보고』

2. 위 호와 관련하여, 우리서 관내 어린이시설(유치원, 보육시설)중 가스사고 위험이 높은 LPG 사용시설에 대한 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017. 4. 10.(월) ~ 4. 14.(금)

나. 점검방법 : 소방서, 구청, 한국가스안전공사 합동점검

다. 점검내용

○ LPG용기 관리상태 및 가스시설 시공 적정 여부

○ 시설자재 및 연소기구의 규격품 사용여부

○ 가스기기, 중간밸브, 퓨즈콕 등의 연결부 가스누설 여부 등

라. 점검결과 : LPG사용 어린이 시설 6개소 모두 적합

구분	점검대상	주소	대표자	점검결과
1	창동어린이집	덕릉로329	주라희	적합
2	솔샘유치원	해등로111	김병옥	적합
3	상아어린이집	해등로16가길32	서영미	적합
4	덕성여대부속유치원	삼양로144길33	신은수	적합
5	가나어린이집	노해로46길47	주관순	적합
6	유화유치원	시루봉로101	김광옥	적합

붙임 : LPG사용 어린이시설 점검표 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	04/18 이원희
협조자
시행	예방과-5115	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(6)