문서번호	중화119안전센터-1102
결재일자	2014.4.2.
공개여부	대시민공개

담당자	센터장	대응총괄팀장		소방행정과장	결재
우경호	유승현	김경환		04/02 정종술
협 조

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 중랑소방서

□ 부  서 : 중화119안전센터

일시	2014. 3. 12. 10:14경
장소	묵동 일대
출동소방력	인원 5명
상황	□화재 □구조 □구급 □교육훈련 ■기타 재해상황
안전관리 활동	□화재진압활동 □긴급구조활동 □구급활동 □차량운행활동 □교육훈련활동 □시민안전교육활동 □기타 활동(소방용수 일제 조사)
미흡한점	소방용수 일제 조사로 지하식 소화전 개폐중 1. 골목이 협소하여 지나는 차량을 통제 해야하는 상황 2. 차량이 무리하게 소화전과 주차된 차량 사이로 통행하려 함 3. 차량과 조사자의 접촉 사고 우려됨
개선할점	1. 소화전 조사 업무 중 차량통제 신호봉 휴대 2. 소화전 조사가 시간이 길어질 경우 주변에 파이어 라인 설치 3. 무리하게 통행하려는 차량이 있을 경우를 대비하여 우회로 안내하여 시민 편의 지원